## BS-5000系列交接表
1.机器信息
医院名称： |  | 用服负责人：
科室负责人： |  | 联系方式：
机器型号： |  | 机器序列号：
软件版本： |  | 装机完成日期：
临床负责人： |  | 开展项目：
2.重复性确认
取用迈瑞常规生化复合定值质控品，重复十次以下项目测试（K、 Na、 Cl 仅当配有 ISE 时测试）。
重复性测试
项目 | 试剂盘内圈 |  |  |  |  | 试剂盘外圈 |  |  |  |  | ISE
| ALT | GGT | LDH | TG | Urea | TBIL- V | ApoB | TP | Ca | P | K | Na | Cl
试剂批号
质控品批号
测试日期/时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Mean | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CV | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
判断标准CV≤ | 5% | 3% | 4% | 3% | 2.5% | 3% | 4% | 3% | 2.5% | 3% | 1% | 1.5% | 1.5%
结论 合格/不合格
3.LIS连接情况 | 是 □ | 否 □
已连接，且正常使用请勾选是
未连接，请勾选否并备注未连接原因及预计连接时间
备注：填写未连接原因及预计连接时间
4.其他遗留问题
问题
注意：工程师填写完此单后请微信将数据信息传递给临床负责人，如果微信未回复的，请电话联系确认。交接单随装机报告上传CRM工单。